| Tên mẫu/Đối tượng | : {name_obj} |
| --- | --- |
| Ngày nhận mẫu, đối tượng | : {date_start} |
| Tên khách hàng | : {name_cus} |
| Địa chỉ | : {name_add} |
| Tên công trình | : {name_proj} |
| Địa điểm thực hiện | : {name_addpr} |
| Ngày thực hiện | : {name_date_process} |
| Ký hiệu vận hành/ vị trí lắp đặt | : {name_op_mode} |
| Tiêu chuẩn áp dụng | : {name_std} |
| Phương pháp thử nghiệm | : {name_testingmethod} |
| Điều kiện môi trường | Nhiệt độ: {name_temp} Độ ẩm: {name_hum} Thời tiết: {name_weather} |

- THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| Kiểu | : {name_type} | Công suất định mức Pmax (W) | : {name_pmax} |
| --- | --- | --- | --- |
| Cell | : {name_cell} | Điện áp hở mạch Voc (V) | : {name_Voc} |
| Nhà sản xuất | : {name_manu} | Dòng điện ngắn mạch Isc (A) | : {name_Isc} |
| Năm sản xuất | : {name_year_manu} | Điện áp làm việc cực đại Vmp | : {name_Vmp} |
| Số lượng tấm pin | : {name_num} | Dòng điện làm việc cực đại Imp | : {name_Imp} |

- SỐ LIỆU THỬ NGHIỆM

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài (*)

| STT | Hạng mục kiểm tra | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra vệ sinh bề mặt tấm pin | Đạt |
| 2 | Kiểm tra kết cấu cơ khí của tấm pin còn nguyên vẹn | Đạt |

- Đo đạc thông số chuỗi pin (*)

| Bức xạ | : {Irr} W/m2 |  | Nhiệt độ |  | : {Temp} oC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thông số |  |  | Đo đạc quy về STC |  | Suy giảm so với điều kiện ban đầu (%) |  |  | Ghi chú |
| Pmax |  |  | {Pmax} |  | {De_Pmax} |  |  |  |
| Voc |  |  | {Voc} |  | {De_Voc} |  |  |  |
| Isc |  |  | {Isc} |  | {De_Isc} |  |  |  |
| Vmp |  |  | {Vmp} |  | {De_Vmp} |  |  |  |
| Imp |  |  | {Imp} |  | {De_Imp} |  |  |  |
| FF |  |  | {FF} |  | {De_FF} |  |  |  |

- Đặc tuyến I-V (*)

{Figure}

- GHI CHÚ

- Kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn khách hàng: Các chuỗi pin có PF ≥ 95% đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.

- KẾT LUẬN

- Chất lượng chuỗi pin trên {sum_status}.

- THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM

| STT | Tên thiết bị | Mã hiệu/ số serial |
| --- | --- | --- |
| {%tr for item in name_eq%} {index} | {{item.eq_name}} | {{item.eq_serial}}{%tr endfor%} |

| NGƯỜI THÍ NGHIỆM {%for item in name_tester%} {{item.value}} {%endfor%} |  | TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM {name_lab_manager} |
| --- | --- | --- |